湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：科教科

- 1.

| 项目名称 | 新生儿脐带护理模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.16 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.16 |
| 主要功能要求： 1、可模拟男性/女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2、脐带外型要逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 4、要配有多条备用脐带模型。 5、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 新生儿脐带护理模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 2

| 项目名称 | 婴儿气道管理模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.22 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 0.66 |
| 主要功能要求： 1、具有婴儿的舌、口、咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖结构。 2、可经口、鼻气管进行插管。 3、可以模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 4、通过吹气方式、可测试插管是否正确地插入气道。 5、可以观察双肺与胃的供气膨胀等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 婴儿气道管理模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 3.

| 项目名称 | 肌肉注射用模块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.08 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 0.24 |
| 主要功能要求： 1、该模块分为皮肤层、肌肉层、外框卡式结构 2、可穿戴式设计，增加操作的真实感 3、可进行肌内注射练习 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 臀部肌肉注射仿真模型; 1; 具. 2; 模拟注射器 5ML或10ML; 1; 支. 3; 模拟碘伏; 1; 瓶. 4; 模拟酒精; 1; 瓶. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 4.

| 项目名称 | 皮内注射训练模块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.025 | 数量 (件/套) | 5套 | 预算总金额 （万元） | 0.125 |
| 主要功能要求： 1. 产品方便佩戴，耗材模块便于更换。 2. 皮肤模块采用生物仿真材料制成，具有表皮、真皮及皮下组织的仿真结构。 3. 皮肤表面任意部位，以正确角度及深度穿刺，均可形成皮丘。 4. 皮肤模块可反复使用，降低训练成本。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 生物材料皮内注射模块; 1; 块. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 5.

| 项目名称 | 开腹关腹训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.224 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.224 |
| 主要功能要求： 1. 腹腔可充气模拟腹壁张力。 2. 模拟腹壁分层制作：皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜。 3. 可练习腹壁的逐层切开、逐层缝合。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 开腹关腹训练模型; 1; 具. 2; 模拟肠管（气球）; 3; 个. 3; 模拟碘伏; 1; 瓶. 4; 模拟酒精; 1; 瓶. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 6.

| 项目名称 | 上颌窦穿刺训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.704 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.704 |
| 主要功能要求： 1. 模拟为成人男性头部，模拟真实皮肤纹理，模型材料手感真实；模型鼻腔都可进行上颌窦穿刺训练，穿刺下鼻甲操作成功有突破感，并可进行上颌窦腔内脓液冲洗。 2. 模型可进行反复的穿刺训练。 3. 模型体积小巧，搬运方便。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 上颌窦穿刺模型; 1; 具. 2; 穿刺模块; 1; 套. 3; 输液架40cm; 1; 套. 4; 输液袋250ml; 1; 个. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 7.

| 项目名称 | 鼻腔出血平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.664 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.664 |
| 主要功能要求： 1. 模拟成人头颈部。 2. 解剖结构要精确，具有鼻腔、鼻中隔结构。 3. 可模拟鼻出血症状，训练学生应变处理能力。 4. 可进行鼻腔填塞止血训练。 5. 配有模拟血液，可控制出血速度和出血量。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 鼻孔填塞术训练模型; 1; 具. 2; 红血粉; 1; 瓶. 3; 输液架 30cm; 1; 套. 4; 输液袋; 1; 个. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 8.

| 项目名称 | 耳内检查模型（双侧） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.64 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.64 |
| 主要功能要求： 1、 模型可模拟成人头颈部位。 2、 要具有精确的耳廓、外耳道解剖结构。 3、 模型可采用标准的耳内检查体位。 4、 通过旋转手轮更换病例，并且可用真实耳镜进行检查训练。 5、 模型手感要真实、形态逼真、外形美观，皮肤柔软有弹性。 6、 可模拟正常鼓膜、慢性中耳炎、急性中耳炎、急性中耳炎充血期、浆液性中耳炎、慢性胆脂瘤型中耳炎、鼓室积液、鼓膜血肿、外伤性鼓膜穿孔、鼓膜中央性穿孔、鼓膜中央大性穿孔、松弛部穿孔、鼓室硬化症、鼓室硬化症的新月形硬化症、鼓膜上的疱疹水疱、鼓室切开置管。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 耳检查模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 9.

| 项目名称 | 眼视网膜病变检查训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.432 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.432 |
| 主要功能要求： 1. 模拟眼视网膜病变训练模型，可进行眼视网膜的检查训练，模型操作简单、方便,可根据需要任意更换模拟眼球。眼视网膜检查操作参照临床真实操作流程。 2. 主要内容可包括：老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣、视网膜中心静脉闭塞、高血压性视网膜病变、视乳头水肿、视乳头凹陷、轻度糖尿病视网膜病变、糖尿病视网膜病变、增生性糖尿病视网膜病变、正常视网膜等至少37项内容。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 视网膜病变模型; 1; 具. 2; 视网膜病历卡; 1; 套. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 10

| 项目名称 | 小儿多功能鼻饲及洗胃平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.72 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.72 |
| 主要功能要求： 1、要有完整的口鼻腔、咽喉部、食道解剖结构。 2、可显现胸腔骨骼及食道与胃脏的解剖结构；方便（胃管插管、洗胃和胃肠减压技术）讲解示教和操作训练等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 小儿透明洗胃及鼻饲模型; 1; 具. 2; 输液架 40ML; 1; 套. 3; 引流袋; 1; 个. 4; 洗胃管 22#; 1; 根. 5; 鼻饲管 14#; 1; 根. 6; 润滑剂; 1; 瓶. 7; 黄血粉; 1; 瓶. 8; 使用说明书; 1; 册. 9; 合格证; 1; 张. |

- 11

| 项目名称 | 新生儿生长指标评定及护理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.3 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.3 |
| 主要功能要求： 1.模型可设计为至少2种不同生长指标的新生儿仿真模型，不少于2种模型人可共为1套，并配有带身高测量托盘的体重秤，供学生训练与考核用。全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，手感真实，触有弹性。 2.身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈弯曲状态，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。 3.仿真模型的内部要有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，红灯亮。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. - 1; - 婴儿生长发育指标测量训练模型; - 2; - 具. - 2; - 婴儿电子体重秤; - 1; - 个. - 3; - 一次性脐带夹; - 2; - 个. - 4; - 电源 6V3A; - 2; - 副. - 5; - 皮尺; - 1; - 卷. - 6; - 灯箱; - 2; - 个. - 7; - 使用说明书; - 1; - 册. - 8; - 合格证; - 1; - 张. |

- 12

| 项目名称 | 幼儿静脉注射手臂平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.28 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.28 |
| 主要功能要求： 1. 模拟前臂至手背有完整的血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2. 可进行静脉注射与采血训练，可模拟针刺入血管的落空感。 3. 输液架外置血袋，可将模拟血液注入仿真手臂的血管中。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 儿童静脉注射手臂模型; 1; 具. 2; 输液架30cm; 1; 套. 3; 止血带; 1; 条. 4; 使用说明书; 1; 册. 5; 合格证; 1; 张. |

- 13

| 项目名称 | 儿童全功能护理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.95 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.95 |
| 主要功能要求： 1.全身要具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。 2.可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。 3.模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行口腔护理、头发护理、吸氧训练等。 4.可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。 5.模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。 6.可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味； 7.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液； 8.双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 五岁儿童护理模拟人; 1; 具. 2; 洗胃管22#; 1; 个. 3; 鼻饲管14#; 1; 个. 4; 输液架40CM; 1; 套. 5; 输液袋; 1; 个. 6; 引流袋1000ML/900MM直通*2; 1; 具. 7; 吸氧管; 1; 条. 8; 听诊器; 1; 个. 9; 使用说明书; 1; 册. 10; 合格证; 1; 张. |

- 14

| 项目名称 | 骨盆测量示教模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.12 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.12 |
| 主要功能要求： 1、模型可为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。 2、可显示骨盆腔的三个平面：a）骨盆入口平面；b）中骨盆平面；C）骨盆出口平面。 3、可包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联系及第4、5腰椎等结构组成。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 骨盆测量示教模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 15

| 项目名称 | 外阴切开展示模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.28 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.28 |
| 主要功能要求： 1. 模块的皮肤手感要真实，富有弹性。 2. 三个带要有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 会阴切开与缝合示教模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 16

| 项目名称 | 输精管结扎训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.2 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.2 |
| 主要功能要求： 1. 模型可模拟为一成年男性的外阴结构，外形逼真手感真实。 2. 模型要有训练输精管结扎术操作而设计。 3. 输精管结扎术是输精管绝育术的一种。输精管比较表浅，通过皮肤可将其固定，然后在阴囊两侧，血管稀疏的部位作浸润麻醉等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 输精管结扎训练模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 17

| 项目名称 | 早产儿生长指标评定训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.22 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.22 |
| 主要功能要求： 1、产品要具有早产儿的生理特征。体重在2500克以下，身长不到47cm, 四肢肌张力低下。 2、可观察到生理性黄疸。 3、早产儿前囟的可进行触诊练习，颅骨骨缝宽，囟门大，囟门边缘软。 4、早产儿可进行保育箱内的清洁和洗浴练习。以及吸痰、鼻饲等练习。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 早产儿生长指标评定训练模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 18

| 项目名称 | 组合式新生儿护理平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.485 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.485 |  |
| 主要功能要求： 1. 可模拟足月新生儿，外形逼真，皮肤柔软，全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，具有仿真骨骼结构，四肢关节灵活，体表标志清楚，触感真实。 2. 要有真实的口腔及鼻腔结构，可进行眼、耳、鼻、口清洁操作。 3. 可行换尿布、洗澡、脐带护理、包裹练习和新生儿抱持练习。 4. 可行身高、头围、胸围、腹围等的测量。 |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 新生儿护理模型（男/女）; 1; 套. 2; 一次性脐带夹; 1; 个. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |  |

- 19

| 项目名称 | 婴儿腰穿模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.44 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.44 |
| 主要功能要求： 1. 可模拟人为至少5个月大婴儿，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。 2. 体表要有真实的骨性标志，体内有完整的骨骼结构。 3. 模型有婴儿腰椎穿刺术所需体位。 4. 腰椎穿刺手感真实，解剖结构要精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 5. 当以第1腰椎间隙或第2腰椎间隙为穿刺点，进行腰椎穿刺时，该模型亮红灯，显示操作错误。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 小儿腰椎穿刺训练模型（带电子检测）; 1; 具. 2; 注射器 5ML; 1; 支. 3; 输液架 30cm; 1; 套. 4; 腰穿袋; 1; 个. 5; 模拟碘伏; 1; 瓶. 6; 模拟酒精; 1; 瓶. 7; 红血粉; 1; 瓶. 8; 指示灯箱; 1; 个. 9; 电源 6V-3A; 1; 个. 10; 使用说明书; 1; 册. 11; 合格证; 1; 张. |

- 20

| 项目名称 | 婴儿头皮穿刺平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.3 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.3 |
| 主要功能要求： 1.可仿真模拟足月新生儿，外形逼真，全身皮肤柔软，具有仿真骨骼结构，四肢关节灵活，体表标志清楚，触感真实，可更换头皮穿刺模块耗材。 2.新生儿头部应有较完整的头皮静脉系统，头皮和血管的材质柔韧、耐针刺，皮下血管隐约可见。 3.可进行静脉输液、采血和注射给药。 4.配置电子血液循环模拟装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血。可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5.模拟血管内径可具有不同的难度差异，供学生训练和考核使用，客户可根据自己需要单独购买不同内径血管的模型。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. - 1; - 新生儿头皮静脉输液仿真模拟人; - 1; - 具. - 2; - 头皮静脉输液模块; - 3; - 个. - 3; - 静脉输液循环泵; - 1; - 套. - 4; - 一次性脐带夹; - 1; - 个. - 5; - 电源 6V-3A; - 1; - 个. - 6; - 注射器 50ml; - 1; - 个. - 7; - 输液器; - 1; - 套. - 8; - 输液杆 40cm; - 1; - 套. - 9; - 模拟血浆; - 1; - 瓶. - 10; - 模拟碘伏; - 1; - 瓶. - 11; - 模拟酒精; - 1; - 瓶. - 12; - 服装; - 1; - 套. - 13; - 使用说明书; - 1; - 册. - 14; - 合格证; - 1; - 张. |

- 21

| 项目名称 | 乙状结肠镜模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.43 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.43 |
| 主要功能要求： 1、可通过肠镜可观察肠内增生性结肠息肉和癌变，可识别良性和恶性病理变化。 2、大肠模型可安装在基板上。 3、要提供多种肠道病变模块，以供诊断，可练习肠镜检查操作。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 乙状结肠镜模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 22

| 项目名称 | 甲状腺查体训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.86 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.86 |
| 主要功能要求： 1,模型可为男性上半身仿真病人，有正确的坐位操作体位。形象逼真，仿真度高，皮肤组织柔 软富有弹性。 2,该模型要具有正常甲状腺解刨位置结构，包括甲状软骨，气管.甲状腺侧叶和甲状腺峡部。 3,可在右侧甲状腺侧叶可触摸到软组织(甲状腺),大约15-20CM 大小结节，质地较硬，微固 定，表面尚光滑。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 甲状腺查体训练模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 23

| 项目名称 | 乳房良性肿物切除模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.2 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.2 |
| 主要功能要求： 1. 材质柔软，手感逼真，佩带方便。 2. 可展现多种常见乳腺肿瘤：质地坚硬、表面不光滑的恶性肿瘤；质地柔软、表面平滑的良性肿瘤。 3. 可进行乳房检查训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 着装式乳,房自检仿真模型; 1; 具. 2; 乳房病变仿真病例模块; 1; 套. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 24

| 项目名称 | 宫内避孕器训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.095 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.095 |
| 主要功能要求： 1. 可展现子宫、卵巢和输卵管伞部的冠状切面。 2. 有透明视窗，便于观察宫内节育器的插入和放置。 3. 可实施宫内节育器放置术的训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 宫内节育器置取训练套装; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 25

| 项目名称 | 阴道后穹窿穿刺平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.98 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.98 |
| 主要功能要求： 1. 模型可模拟为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2. 模型外观要逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3. 模型解剖结构要准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。 4. 会阴部皮肤、软组织及阴道材质柔软仿真效果好，可放置阴道窥器。 5. 有仿真的宫颈，可用宫颈钳钳夹宫颈后唇暴露阴道后穹窿。 6. 穿刺针穿过阴道后壁要有落空感。 7. 按操作标准穿刺成功后可抽出血性模拟积液；若误入直肠，则抽出淡黄色液体。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 后穹窿穿刺训练模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 26

| 项目名称 | 折叠担架 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.28 | 数量 (件/套) | 2套 | 预算总金额 （万元） | 0.56 |
| 主要功能要求： - 可由高强度铝合金和牛津材料制成， - 可选颜色:蓝色，橙色，配置静音轮，方便移动搬运。 3、可选面料:牛津皮革 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 折叠担架; 1; 台. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 27

| 项目名称 | 踝关节穿刺模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.3 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.3 |
| 主要功能要求： 1.模拟为成人足踝部模型，有明显的体表骨性标志以及仿真的皮肤，内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 2. 可以完成足踝部的跗管、莫氏顿神经瘤、足跟部滑囊及跖趾关节的封闭注射训练。 3. 可配至少3种不同颜色的LED灯，作为操作训练的自动即时评估，刺入正确部位时绿灯显示，碰到神经时黄灯显示，碰到血管时红灯显示。 4. 配有模拟注射器，可模拟真实注液状态，并不会损坏内部电路装置。 5. 可进行显示舟状骨突出（跗骨突）和跖腱膜的触诊练习。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 足踝关节封闭术模拟训练模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 28

| 项目名称 | 腕关节穿刺模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.3 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.3 |
| 主要功能要求： 1、 可模拟为成人前臂模型，要有明显的体表骨性标志以及仿真的皮肤。 2、内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 3、可以完成腕掌关节、腕管、屈指腱鞘及桡骨茎突腱鞘的封闭注射训练。 4、该产品还配有至少3种不同颜色的LED灯，作为操作训练的自动即时评估，刺入部位正确时绿灯显示，碰到神经时黄灯显示、碰到血管时红灯显示。 5、配有模拟注射器，可模拟真实注液状态，并不会损坏内部电路装置。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 腕掌关节封闭术模拟训练模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 29

| 项目名称 | 肘关节腔内注射模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.4 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.4 |
| 主要功能要求： 1. 模拟成年女性手臂，按高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放，肘关节可弯曲。 2. 解剖结构：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等。 3. 可进行网球肘（肱骨外上髁）及高尔夫肘（肱骨内上髁）的穿刺操作。 4. 穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。 5. 每个穿刺部位穿刺成功后要有报警指示。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 肘关节腔穿刺训练模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 30

| 项目名称 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.48 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.48 |
| 主要功能要求： 1. 模拟小儿骨穿腿仿真模型，模拟儿童的左腿制作，腿部骨性标志明显。 2. 可选取PU发泡仿真腿部肌肉，高分子材料的仿真皮肤使模型外观形象，手感真实，模型耐针刺，仿真临床真实病人的进针效果，穿刺成功后可抽出仿真骨髓液。 3. 可进行小儿胫前位骨穿的操作，方便医学院校的教师、学生进行示教与训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 小儿骨内灌注模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 31

| 项目名称 | 缝合练习平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.032 | 数量 (件/套) | 10套 | 预算总金额 （万元） | 0.32 |
| 主要功能要求： 1、可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 2、产品第一层要为皮肤层，厚度至少为2MM;第二层为脂肪层，厚度至少为8MM;第三层为肌肉层，厚度至少为10MM，切开可进行练习肌肉缝合和皮肤缝合。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 皮肤肌肉缝合练习模块; 1; 个. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 32

| 项目名称 | 脂瘤（脂肪瘤）切除操作模板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.016 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.016 |
| 主要功能要求： 1. 要有三层结构设计，以便于掌握脂肪瘤切除术与分层缝合的操作技巧。 2. 要采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 脂肪瘤切除术训练模块; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 33

| 项目名称 | 肠管吻合模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.04 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.04 |
| 主要功能要求： 1. 模型可模拟真实的肠壁结构，具有真实的浆膜层、黏膜层和带血管标志的肠系膜。可进行肠管的钳夹、切断、缝合训练。 2. 肠管模型直径不少于30mm。训练模型配生物仿真肠管为高分子生物仿真材料。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 肠管吻合模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 34

| 项目名称 | 头颅骨模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.028 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.028 |
| 主要功能要求： 1、可以拆分为颅盖和下颌骨二部分，显示颅骨形态毗邻和颅底的内、外、前和侧面的结构和形态及骨性标志； |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 头颅骨模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 35

| 项目名称 | 成人头颅骨附血管神经模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.31 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.31 |
| 主要功能要求： 1、模型由至少10部件组合成颅骨，用颜色表示颅内血管分布，同时分解后可清晰观察到颅骨内外的结构； |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 成人头颅骨附血管神经模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 36

| 项目名称 | 成人硅胶复苏器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.05 | 数量 (件/套) | 6套 | 预算总金额 （万元） | 0.3 |
| 主要功能要求： 1、成人硅胶复苏器是一种用于急救复苏的医疗器械，主要用于对呼吸骤停或呼吸微弱的成人患者进行人工呼吸辅助。它通过手动挤压的方式，将空气或氧气输送到患者肺部，帮助恢复和维持患者的呼吸功能。 2、广泛应用于医院急诊室、急救中心、救护车以及各种急救培训场所，是急救人员（如医生、护士、急救员等）必备的急救工具之一，同时也可用于对非专业人员进行急救培训。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 球囊; 1; 个. 2; 硅胶面罩; 1; 个. 3; 储气袋; 1; 个. 4; 氧气管; 1; 条. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 37

| 项目名称 | 脓肿切开引流术模块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.08 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.08 |
| 主要功能要求： 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 4. 脓肿切开后可观察到脓液，性状逼真。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 脓肿鉴别与切开模块; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 38

| 项目名称 | 血管分离结扎训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.38 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.38 |
| 主要功能要求： 1. 可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，考核学生结扎止血的速度与质量。 2. 可进行外科皮肤切开、血管分离、切断、冲洗残端管腔、打结、结扎、止血、剪线、周围组织缝合、拆线等外科操作训练。 3. 模型上带有不同内径的多条血管可根据训练要求或难易程度进行练习。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 血管分离结扎训练模型; 1; 具. 2; 输液架30cm; 1; 套. 3; 引流袋; 1; 个. 4; 使用说明书; 1; 册. 5; 合格证; 1; 张. |

- 39

| 项目名称 | 无菌术训练及手术切口设计平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.85 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.85 |
| 主要功能要求： 1. 仿真模型提供至少24处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 2. 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 外科缝合包扎展示模型; 1; 具. 2; 附件; 2; 个. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 40

| 项目名称 | 女性乳腺检查训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.48 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.48 |
| 主要功能要求： 1.模型仿真模拟成年女性乳房外观，手感真实、形态逼真，皮肤柔软有弹性。 2.模型包含三个乳房，中间为正常乳房，可进行乳房检查示教及对比，左右两侧的乳房分别包含不同类型的肿瘤模块（性肿瘤大、小，良性肿瘤大、小），供学生进行乳房检查训练及考核使用。 可进行乳房按摩训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 乳房检查与按摩示教模型; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 41

| 项目名称 | 包扎训练平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.44 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.44 |
| 主要功能要求： - 1、模型可模拟成年人上半身结构，从头至腰。皮肤光滑平整、五官精致，体表标志明显。 - 2、模型的右臂肩、肘关节，肘关节可伸展，既可摆成上肢骨折固定位，也可摆成上肢的功能位置。左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎。 3、模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎，可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的包扎，可进行胸部多头带包扎等。 4、可进行锁骨、肱骨骨折的固定操作。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 高级高位包扎模型; 1; 具. 2; 上肢骨折夹板; 1; 套. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 42

| 项目名称 | 包扎训练平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.304 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.304 |
| 主要功能要求： 1. 模型模拟成年人下半身结构，从腹部至双下肢，皮肤光滑平整，仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、髂后上棘、臀裂。 2. 右肢可为从膝以下截断的截肢，左肢可为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎。 3. 在模型各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 高级低位包扎模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 43

| 项目名称 | 瘘管造口术护理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.32 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.32 |
| 主要功能要求： 1. 可展现腹部结肠造瘘口和回肠造瘘口。 2. 可进行术后造口扩大练习；术后永久性造瘘口便袋的置放和灌肠练习。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 瘘管造口术护理仿真模型; 1; 具. 2; 梅花头导尿管; 1; 根. 3; 引流袋; 1; 个. 4; 输液架40cm; 1; 套. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 44

| 项目名称 | 打结训练平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.384 | 数量 (件/套) | 2套 | 预算总金额 （万元） | 0.768 |
| 主要功能要求： 1、可模拟不同粗细的动、静脉张力，有三种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线，使用灵活，拆卸方便。 2、可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直空间打结；大倾斜空间打结及剪线等。 3、可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 打结训练模型; 1; 具. 2; 模拟血管张力钩; 2; 个. 3; 模拟血管; 3; 根. 4; 输液架30cm; 1; 套. 5; 引流袋; 1; 个. 6; 使用说明书; 1; 册. 7; 合格证; 1; 张. |

- 45

| 项目名称 | 外科多技能训练模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.26 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.26 |
| 主要功能要求： 1. 可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。 2. 可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。 3. 可进行狭小空间深部打结技术的训练。 4. 可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 外科多技能训练器; 1; 具. 2; 模拟肠管30MM; 2; 条. 3; 输液架30CM; 1; 套. 4; 输液袋; 1; 个. 5; 模拟血管; 3; 条. 6; 皮肤训练模块; 2; 块. 7; 使用说明书; 1; 册. 8; 合格证; 1; 张. |

- 46

| 项目名称 | 多功能小手术训练平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.29 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 0.87 |
| 主要功能要求： 1. 模拟三种皮肤模模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块。 2. 模拟表皮常见病变处理训练模块包含三种病变：皮赘、皮肤痣、皮肤溢性角化病。 3. 可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮肤溢性角化病刮除术等基本技术训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 包装箱; 1; 个. 2; 脂肪瘤切除模块; 1; 块. 3; 皮肤腺囊肿切除模块; 1; 块. 4; 表皮常见病; 1; 块. 5; 手术剪; 1; 把. 6; 止血钳; 1; 把. 7; 手术刀架; 1; 个. 8; 手术刀片; 1; 包. 9; 医用缝合针; 1; 包. 10; 缝合线; 1; 轴. 11; 模拟碘伏; 1; 瓶. 12; 模拟酒精; 1; 瓶. 13; 持针钳; 1; 把. 14; 镊子; 1; 把. 15; 光盘(缝合包扎视频); 1; 套. 16; 使用说明书; 1; 册. 17; 合格证; 1; 张. |

- 47

| 项目名称 | 局麻训练工具箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.22 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.22 |
| 主要功能要求： 1、模拟皮肤局部浸润麻醉训练模块带有三种表面印记，模拟不同的小手术麻醉范围，用于训练皮肤局部浸润麻醉操作。 2、环形局部浸润麻醉训练模块为环形结构，用于手指、脚趾等环形皮肤表面局部麻醉训练。 3、配有常用小手术器械，包括手术刀、手术剪、持针器、缝合线等，可训练切开、缝合等外科基本手术技能。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 局部麻醉训练工具箱; 1; 具. 2; 皮肤局部浸润麻醉训练模块; 1; 块. 3; 环形局部浸润麻醉训练模块; 1; 块. 4; 缝合线 4#; 1; 轴. 5; 缝合针 1/2角; 1; 包. 6; 手术刀片 11#; 1; 包. 7; 手术刀柄 3#; 1; 把. 8; 止血钳; 2; 把. 9; 拆线剪刀; 1; 把. 10; 持针钳; 1; 把. 11; 使用说明书; 1; 册. 12; 合格证; 1; 张. |

- 48

| 项目名称 | 灌肠仿真平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.44 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.44 |
| 主要功能要求： 1. 产品可为成年女性半身模型，左侧卧位，具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，手感真实，触有弹性，韧性良好。 2. 模型要具有肛门、肛管、直肠结构，可进行各种灌肠操作（大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠）。 3. 进行不保留灌肠操作时，导管可插入肛门深度7~10cm，插入时有逼真的阻力感。 4. 进行保留灌肠操作时，可插入肛管15~20cm，插入时有逼真的阻力感。 5. 灌入的液体不会从肛门流出。 6. 可将肛管固定于臀部。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 灌肠训练仿真模型; 1; 具. 2; 输液架40cm; 1; 套. 3; 灌肠器; 1; 个. 4; 灌肠管; 1; 根. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 49

| 项目名称 | 腹膜透析模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.32 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.32 |
| 主要功能要求： 1. 可模拟成人腹部模型，要有明显的体表骨性标志以及仿真的皮肤，触感真实。 2. 要有模拟引流管，可进行模拟腹膜透析及相关护理操作训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 腹膜透析模拟训练模型; 1; 具. 2; 输液架40cm; 1; 套. 3; 引流袋; 1; 个. 4; 使用说明书; 1; 册. 5; 合格证; 1; 张. |

- 50

| 项目名称 | 心包穿刺平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.8 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.8 |
| 主要功能要求： 1. 仿真模型要有取仰卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖位置要准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触及。 3. 可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，正确穿刺进入心包腔可抽出黄色液体，若穿刺过深抽出红色液体。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 心包穿刺模型; 1; 具. 2; 衣罩; 1; 个. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 51

| 项目名称 | 吸痰练习平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.6 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.6 |
| 主要功能要求： 1. 模拟成年男性上半身，可改变体位，可进行拍背训练。 2. 模型颈部关节灵活，吸痰时头部可转向操作者一侧。 3. 模型可进行吸痰前后的鼻导管和面罩吸氧训练。 4. 模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。 5. 可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 6. 模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 吸痰术训练模型; 1; 具. 2; 液体石蜡; 1; 瓶. 3; 挂钩; 1; 个. 4; 防尘罩; 1; 个. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 52

| 项目名称 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.19 | 数量 (件/套) | 5套 | 预算总金额 （万元） | 0.95 |
| 主要功能要求： - 标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； - 可进行正常的气道阻塞模拟； 3、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压; 4、气道贯通时要有胸部扩张功能； 5、可模拟窒息、异物阻塞气道； 6、可触及胸骨和肋骨等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 高级婴儿气道梗塞及CPR模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 53

| 项目名称 | 新生儿气管插管模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.36 | 数量 (件/套) | 2套 | 预算总金额 （万元） | 0.72 |
| 主要功能要求： 1、模型能模拟足月新生儿,手感真实、形态逼真、外形美观，全身皮肤柔软有弹性，体表标志位置准确。模型的头颈部关节活动模拟要真实，头可后仰。模拟真实新生儿口腔，咽，喉，会厌,声门，气管。 2、可进行经口气管插管，模型头部后仰时；操作者左手可以持喉镜,将喉镜镜片通过舌与硬聘沿中线向前 推进插入会厌软骨内，用力向前上方提起,会厌翘起紧贴喉镜片，即显露声门。 3、插管模型要模拟真实新生儿声门裂。 4、插管深度可检测,插入过深后有报警音提示。 5、新生儿的脐部残留脐带外观形态逼真，可进行脐带护理训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 新生儿气管插管训练模型; 1; 具. 2; 气管插管2.5(配备20小号导丝); 1; 根. 3; 润滑剂; 1; 瓶. 4; 电源6V; 1; 个. 5; 喉镜; 1; 套. 6; 一次性脐带夹; 1; 个. 7; 使用说明书; 1; 册. 8; 合格证; 1; 张. |

- 54

| 项目名称 | 儿童气道管理模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.22 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 0.66 |
| 主要功能要求： 1、要有逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构。 2、可经口、鼻气管插管。 3、儿童头颈可后仰，以便开放气道。 4、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 儿童气道管理模型; 1; 具. 2; 包装箱; 1; 个. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 55

| 项目名称 | 全身心肺复苏模型人（婴儿） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.68 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.68 |
| 主要功能要求： 1、全身心肺复苏模型人（婴儿）一个。 2、按压胸廓回弹不足检测，并伴有语音提示用户。 3、可进行人工手指位胸外按压正确和错误均有数字计个数显示及语音播报提示： 4、人工口对口呼吸（吹气）正确和错误均有数字计数显示及语音播报要有提示： 5、电子控制器可暂停、复位CPR操作，调节音量大小，一键静音。 6、进行检查肱动脉反应时，手捏压力皮球，可模拟肱动脉搏动。 7、采用输入110V/220V输出12V/2A外接电源，可选配锂电池。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 全身心肺复苏模型人（婴儿）; 1; 具. 8; 使用说明书; 1; 册. 9; 合格证; 1; 张. |

- 56

| 项目名称 | 全身心肺复苏模型人（儿童） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.78 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.78 |
| 主要功能要求： 1、全身心肺复苏模型人（儿童）一个。 2、按压胸廓回弹不足检测，并伴有语音提示用户。 3、可进行人工手指位胸外按压正确和错误均有数字计个数显示及语音播报提示： 4、人工口对口呼吸（吹气）正确和错误均有数字计数显示及语音播报要有提示： 5、电子控制器可暂停、复位CPR操作，调节音量大小，一键静音。 6、进行检查肱动脉反应时，手捏压力皮球，可模拟肱动脉搏动。 7、采用输入110V/220V输出12V/2A外接电源，可选配锂电池。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 全身心肺复苏模型人（儿童）; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 57

| 项目名称 | 按摩足模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.01502 | 数量 (件/套) | 5套 | 预算总金额 （万元） | 0.0751 |
| 主要功能要求： 1、材质：PVC 2、该模型显示足针穴位的位置和适应症，穴位用汉字或数字标注，附录中英文使用手册 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 足部模型; 1; 套. 2; 说明书、合格证、保修卡; 各1; 份. |

- 58

| 项目名称 | 多功能透明洗胃平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.86 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.86 |
| 主要功能要求： 1. 具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。 2. 具有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、气管）和食道。 3. 可显现透明的胃、仿真的肺；可体现仰卧位、左侧卧位、端坐位。 4. 可进行各种洗胃法的操作：经鼻洗胃法；洗胃器洗胃法；电动吸引洗胃法；洗胃机洗胃法。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 透明洗胃、胃肠减压仿真标准化病人; 1; 具. 2; 洗胃管14MM; 1; 袋. 3; 输液架40CM; 1; 套. 4; 引流袋; 1; 个. 5; 润滑剂; 1; 瓶. 6; 使用说明书; 1; 册. 7; 合格证; 1; 张. |

- 59

| 项目名称 | 气管切开护理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.38 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.38 |
| 主要功能要求： 1. 模型气管切开状态，皮肤及气管切口位置准确，且皮肤切口进行间断缝合。 2. 模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。 3. 可进行切口周围皮肤的消毒及换药训练。 4. 可进行模拟吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 5. 可进行气管插管护理的相关操作，保持套管清洁、通畅。 6. 可进行气道湿化操作，可从气管插管处滴入抗生素药物预防感染。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 气管切开护理训练模型; 1; 具. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 60

| 项目名称 | 智能心肺复苏模拟人系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.6 | 数量 (件/套) | 6套 | 预算总金额 （万元） | 15.6 |
| 主要功能要求： 1．模型需求是成年男性全身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，内部具有完整的骨骼结构，体表标志明显，可触摸到胸骨和剑突。 2．配套系统要具有整体训练、自主考核和正式考核三部分内容，具有成人心肺复苏中的胸外按压、胸外按压+AED、胸外按压+人工呼吸、胸外按压+人工呼吸+AED等四种操作模式，共包括至少20余个病例，以病例为依托进行训练或考核操作。 3．系统要具有智能语音播报功能，播放按压节拍音；按压深度、按压频率、通气时间和AED使用次数有可视化界面呈现。 4.系统要具有“行为评估”模块，教师可对学生在操作过程中的环境评估、意识判断、呼喊救助、体位摆放、按压位置、按压深度、按压次数、按压频率、气道是否开放、吹气次数、吹气时间、按压通气比、操作时间等进行评分。 5．系统可以进行智能提示意识判断中的拍肩、呼喊是否实施；是否触摸颈动脉；操作不规范触摸时间大于10秒钟或同时触摸双侧颈动脉，系统均有提示。 6．模拟人具有逼真的口腔结构，如牙齿、舌、悬雍垂和咽峡等。可打开口腔查看是否有异物存在，进行清理口腔异物的练习，系统自动检测并有清除口腔异物提示功能。 7．系统可配合模拟人智能检测气道是否开放、吹气次数、通气时间短、鼻孔漏气等信息。 8．模拟人要具有模拟AED进行电除颤操作，能智能识别贴片位置是否正确，操作正确后具有指示灯点亮提示功能。 9．模拟AED全程要具有语音提示功能，具有自动分析是否为可除颤心率的功能，当受训者按下除颤键进行电击时，能发出人体收到电击的仿真声音，放电时模拟人有肌肉痉挛的效果。软件系统有相关检测提示功能。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 心肺复苏模拟人; 1; 具. 2; 颈托; 1; 个. 3; 服装; 1; 套. 4; 模型电源24V3.5A; 1; 个. 5; 模拟口腔异物; 3; 个. 6; 心肺复苏防潮垫; 1; 套. 7; 吹气面膜; 1; 盒. 8; 按压保护膜; 5; 片. 9; 模拟AED自动体外除颤仪; 1; 套. 10; 锂电池(选配); 1; 套. 11; 平板电脑(选配); 1; 台. 12; 铝塑包装箱(选配); 1; 个. 13; 使用说明书; 1; 册. 14; 合格证; 1; 张. |

- 61

| 项目名称 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.304 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 2.304 |
| 主要功能要求： 1. 模型可用于训练颈椎骨折及脊椎损伤搬运考核。 2. 可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。同时还可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 脊椎损伤搬运仿真标准化病人; 1; 具. 2; 颈托; 1; 个. 3; 服装; 1; 套. 4; 使用说明书; 1; 册. 5; 合格证; 1; 张. |

- 62

| 项目名称 | 穿戴式胸腹手术训练套装平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 17 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 17 |
| 主要功能要求： 1、成人侧卧位半身模型，要具有肋骨及胸腔骨骼结构以及肋间肌，可进行真实电刀开孔训练； 2、模拟肺叶要具有高吸水保水性能，弹性、韧性、蠕变及触摸手感与人体组织相近，支持电钩、超声刀、吻合器等真实手术器械操作； 3、模拟肺叶与真实肺解剖结构要一致，具有肺动、静脉和支气管系统及各解剖结构相对空间位置、比邻关系； 4、可模拟肺叶切除时心脏跳动下的肺循环系统的搏动； 5、要具有真实的血管鞘解剖结构，可实现肺动、静脉血管鞘分离及血管阻断及结扎等手术操作训练，具有真实力反馈； 6、可进行于术中出血的判断，肺动、静脉可通液，模拟血液循环； 7、可进行手术过程中肺叶牵拉和摆动训练 模拟肺叶的韧、弹性可满足牵拉摆动操作； 8、肠道、肝脏、血管、皮肤、肾脏、五型仿真脏器的弹性模量、含水率、电导率3项核心理化性能指标，与真实脏器相应指标偏差不超过20%。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 胸部仿真模型; 1; 具. 2; 模拟肺叶; 4; 套. 3; 肺门解剖展示模型; 1; 个. 4; 储液盒; 1; 套. 5; 可升降多功能桌; 1; 张. 6; 使用说明书; 1; 册. 7; 合格证; 1; 张. |

- 63

| 项目名称 | 创伤模型组件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.95 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 1.95 |
| 主要功能要求： 1.具有伤口识别功能; 止血; 清洗、消毒; 包扎、固定、搬运; 2.可灵活固定在“伤者"身上，模拟真实的大出血环境，血流量大小可调节:可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术、。 3.创伤组件至少包括:前额撕裂伤、下颚伤、胸部吸吮性创伤、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤、腹部外伤，伴小肠突出、手掌的枪伤、肱骨、前臂开放性骨折、股骨、大腿开放性骨折、胫骨，小腿开放性骨折、前臂撕裂伤、右腿的截肢、小腿刺伤、足部复合型骨折、子弹贯穿伤、休克脸、I、1、III脸部烧伤、I、Ⅱ、背部烧伤、I、I、Ⅲ手部磷烧伤、I、I、Ⅲ前臂烧伤、不同程度撕裂伤、开放性骨折模块 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 创伤模型组件; 1; 套. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 64

| 项目名称 | 动脉穿刺平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.6 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 1.6 |
| 主要功能要求： 1. 解剖结构要准确，体表可明显触及桡骨茎突。 2. 可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。 3. 可穿透桡动脉血管壁后有落空感。 4. 穿刺成功后，要有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。 5. 穿刺操作过程中，要有穿刺过深及位置错误检测。 6. 可采用独特的设计方法，延长了模型的使用寿命，避免了漏液现象。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 桡动脉穿刺训练模型; 1; 套. 2; 循环泵; 1; 个. 3; 注射器 5ML; 1; 只. 4; 模拟碘伏; 1; 瓶. 5; 模拟酒精; 1; 瓶. 6; 棉签; 1; 包. 7; 模拟血粉; 1; 袋. 8; 电源适配器 6V3A; 1; 个. 9; 使用说明书; 1; 册. 10; 合格证; 1; 张. |

- 65

| 项目名称 | 多功能中医技能训练及考核模型平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.8 | 数量 (件/套) | 5套 | 预算总金额 （万元） | 9 |
| 主要功能要求： 1、要具有高仿真背部人体模型，皮肤触感真实，柔软有弹性，可触及肩胛骨、大椎，各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志。 2、可使用真实罐具进行拔罐操作，造成负压后，可明显看到皮肤高出表面，负压不够时则不能吸附于皮肤表面。 3、在模型表面或罐口涂抹润滑剂后，能进行走罐、闪罐等操作。 4、可用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术等操作，满足中医适宜技术多项技能的操作练习。 5、可使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 中医拔罐、刮痧、推拿练习模型; 1; 具. 2; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |

- 66

| 项目名称 | 耳道镜虚拟训练系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 19.5 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 19.5 |
| 主要功能要求： - 1、要求系统可升级搭载虚拟数据软件实时监测内置电源可具备CT影像显示功能,可实时显示冠状位、矢状位和水平位的CT影像。并具备分层显示功能,用于培训五官科耳内镜检查技能。 2、仿真耳内镜模拟器组件材质要采用类骨质材料,可用真实手术器械开展手术操作。系统采用真人颞骨CT制作,可提供至少2个儿童和3个成人不同年龄的仿真手术训练模拟器套装。 3、系统具有皮肤和耳廓（儿童无外耳道皮肤）,颞骨与乳突气房,面神经和鼓索神经,乙状窦、硬脑膜、颈动脉和颈静脉、软性听小骨：锤骨、砧骨及镫骨、带有鼓阶的耳蜗和半规管等精细解剖结构。 4.配套的系统支架可共用及随时更换手术模块,要具包含大小两个固定旋钮,可以分别在水平和垂直两个方向上360度自由旋转。适用不同的手术场景下功能使用。 5.可与原实训室显微镜及吸引器.动力系统等手术器械配套使用。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 耳道镜检查模拟训练系统; 1; 套. 2; 0 度检耳镜; 1; 套. 3; 手术操作练习底座; 1; 套. 4; 耳镜手术器械包; 1; 套. 5; 使用维护操作手册; 1; 本. 6; 保修卡，合格证，装修单; 1; 份. |

- 67

| 项目名称 | 高级成人护理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 3.28 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 3.28 |
| 主要功能要求： 1、护理功能要具有以下：洗头、洗脸；眼耳清洗、滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管；气管切开护理；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲食法；洗胃法；胸腔解剖重要器官结构；手臂静脉穿刺、注射、输液（血)；三角肌皮下注射；股外侧肌注射；灌肠法；女性导尿术；男性导尿术；女性膀胱冲洗；男性膀胱冲洗；造瘘引流术；臀部肌肉注射；整理护理：擦浴、穿换衣裤 2、创伤功能模块：面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；前额撕裂伤口；颌骨创伤；锁骨开放性骨折与胸膛挫伤；腹部创伤伴有小肠突露；右上臂肱骨开放性骨折；右手开放性骨折、软组织撕裂伤口；骨组织暴露；右手掌枪弹伤口；右大腿股骨开放性骨折；右大腿复合型股骨骨折；右大腿金属异物刺伤；右小腿胫骨开放性骨折；右足开放性骨折小趾截断创伤；左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；左大腿截断创伤；左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤；胸壁切开缝合伤口；大腿外伤切开缝合伤口；大腿皮肤裂伤；大腿感染性溃疡；足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 上臂截肢伤口；小腿截肢伤口。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 高级成人护理模型; 1; 套. 2; 配件模块; 1; 套. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 68

| 项目名称 | 交互式止血训练手臂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.7 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 2.7 |
| 主要功能要求： 1、模拟成人上肢断肢出血创伤伤情，具有真实出血效果，支持伤口近心端进行指压止血、止血带止血、加压包扎止血、固定等实操教学训练； 2、模型皮肤柔软，骨性标志清晰，可触及尺骨鹰嘴、尺骨茎突、桡骨茎突等骨性标志； 3、配备遥控装置，可实时设置出血模式（动脉出血/静脉出血）和心率(60 bpm、70bpm、80bpm、90bpm)，遥控器通讯距离50米； 4、模型血管走行与真实人体一致，可实时监测止血压力变化，在不同的止血压力下 呈现不同的止血效果，当达到指定压力时，可自动停止出血； 5、模型配备血液循环装置，血液存储罐容量：150ml，方便观察失血总量； 6、血液循环器中内置充电锂电池，电池容量:2800mA，充满电工作时长10小时。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 上肢断肢处置实操模型; 1; 套. 2; 包装箱; 1; 个. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 69

| 项目名称 | 交互式止血训练腿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.9 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 2.9 |
| 主要功能要求： 1、模拟成人下肢外观，由下肢离断肢和离断足模型组成，下肢离断肢创伤可见胫骨与腓骨突出，并伴有真实出血，能够进行加压包扎止血、指压止血、止血带止血操作； 2、离断足部，可进行断肢处置相关操作训练； 3、模型皮肤柔软，骨性标志清晰，可触及髌骨、胫骨粗隆、腓骨头、外踝、内踝、 根骨结节等； 4、配备遥控装置，可实时设置出血模式（动脉出血/静脉出血）和心率(60 bpm、 70bpm、80bpm、90bpm)，遥控器通讯距离50米； 5、模型血管走行与真实人体一致，可实时监测止血压力变化，在不同的止血压力下呈现不同的止血效果，当达到指定压力时，可自动停止出血； 6、模型内置储血容器与出血控制装置，储血量250ml，模型使用时无任何外接管路与电源； 7、模型内置可充电电池，电池容量:2800mA，充满电工作时长10小时； |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 下肢断肢处置实操模型; 1; 套. 2; 包装箱; 1; 个. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 70

| 项目名称 | 经穴学及针刺仿真训练系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 6.2139 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 6.2139 |
| 主要功能要求： - 系统能通过声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息，可显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布等。 - 须提供最新人体仿真材料，表面形状、触摸手感均与人体无异。 - 至少要设54个穴位表，使用过程中，若使用刺穴正确，电脑显示器上会自动显示当前所刺身体部位，并同步播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 半身仿真模型; 1; 具. 2; 触摸屏一体机; 1; 台. 3; 触摸屏一体机底座; 1; 个. 4; 针灸针; 1; 套. 5; 手电筒（电池）; 1; 个. 6; 电源线; 1; 根. 7; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |

- 71

| 项目名称 | 模拟除颤训练系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 4.8 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 4.8 |
| 主要功能要求： 一、硬件功能： 1、外观与整体功能： (1)要具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机等档位，至少包含导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置等按键。 (2)至少≥8 寸全彩液晶屏，分辨率1024*768 ，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。 2、安全及性能： (1)要在使用过程中无高压电流，安全可靠，无需任何穿戴式设备，可直接用于SP病人（真人）身上。 (2)具有电量监测功能，当电量低时有声、光报警。 3、监护模式功能： (1)监护模式下可监测显示生命体征等数据。 (2)至少配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。 (3)须配备模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。 (4)监护模式界面要带有冻结功能，可冻结查看各项生命体征监测数值及波形。 4、CPR节拍器： 能对学员进行CPR操作时可开启除颤监护一体机节拍器功能，具有胸外按压引导动画，CPR模式和时间执行国际标准。 二、软件功能： 1、要支持手机或PAD上运行，具有案例设置、实时控制、操作记录、连接控制等功能模块。 2、软件内置要不少于8种电除颤及电复律案例，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南复苏流程。 能支持自主编辑案例，可设置病情状态参数等。 支持用药设置功能，内置至少6种常用急救品，包括但不限于：肾上腺素、胺碘酮、利多卡因等。 3、软件可以控制监护除颤一体机相关硬件设备的手动连接，可在不需要真实硬件探头等设备连接的情况下，控制一体机显示屏显示相应的参数及波形等。 |  |  |  |  |  |

- 72

| 项目名称 | 腹腔镜模拟训练器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 5 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 15 |
| 主要功能要求： - 可模拟真实腹部，解剖结构和组织层次清楚，设计了腹壁全层结构、肝囊肿和肾囊肿模块、肠吻合模块、腹腔镜操作训练箱模块等。 - 要配置模拟腹腔镜、摄像头、显示器等，适用于腹腔镜操作训练、腹腔镜肝囊肿切除术操作训练、肾囊肿切、除术操作训练、输尿管吻合术、胆囊切除术阑尾切除术等操作训练。 3、腹部内部有肝囊肿模块及肾囊肿模块，用于肝囊肿及肾囊肿切除术训练的模拟囊肿模块可更换。 4、可进行腹腔镜胆囊切除、阑尾切除术训练(胆囊、阑尾可更换)。 5、利用训练箱可进行输尿管吻合训练，可练习其他相类似血管的吻合，带形夹可夹持仿真肠管，用于肠管吻合训练。 6、利用训练箱可进行夹豆训练，可训练双手的协调性。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 腹腔镜模型; 1; 个. 2; 升降台; 1; 套. 3; 摄像头; 1; 个. 4; 操作剪刀; 1; 把. 5; 肝肾模型; 1; 副. 6; 合格证; 1; 张. 7; 显示器; 1; 台. 8; 配套耗材; 1; 套. 9; 操作钳; 1; 把. |

- 73

| 项目名称 | 全功能诊疗穿刺术模拟病人平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.85 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 2.85 |
| 主要功能要求： 1、模拟可触及颈动脉搏动，颈内静脉穿剌术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术。 2、可取半卧位（模拟重症患者）胸腔穿刺术、气胸抽气术。 3、肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺。 4、可进行心内注射术、心包穿刺术。 5、腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 6、可进行髓骨骨髓穿刺术。 7、可模拟触及股动脉搏动，股动脉穿刺术、股静脉穿刺术。 8、可行术前无菌术操作训练。 9、可进行电子监测：行胸穿和肝穿时，穿剌针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 综合穿刺术与叩诊检查技能训练模型; 1; 具. 2; 股静脉备用血管; 1; 条. 3; 颈静脉备用血管; 1; 条. 4; 使用说明书; 1; 册. 5; 合格证; 1; 张. |

- 74

| 项目名称 | 三腔两囊管止血平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 3.7 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 3.7 |
| 主要功能要求： 1、可模拟真实上半身男性人体。 2、上半身可表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 3、体内可为完整的骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 4、全身各部位关节最好是由金属构件连接，确保牢固耐用， 5、可利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，要有监测功能，操作正确后胃底停止流血。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 双气囊三腔导管训练指导模型; 1; 具. 2; 模型头部枕垫; 1; 个. 3; 输液袋; 1; 盒. 4; 血粉; 1; 盒. 5; 双气囊三腔导管; 1; 根. 6; 金属支架; 1; 组. |

- 75

| 项目名称 | 推拿手法训练及考核系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 35 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 35 |
| 主要功能要求： 产品要由推拿模型人、实时智能监测软件系统组成，可以进行临床常用推拿手法示教、学习、训练及考核，推拿手法具有实时捕捉，完整录制操作手法细节。 推拿模型人功能需求： 1.全身仿真人，典型亚洲男性外形特征，包括完整的头部、躯干和四肢，身高1.75m，体重接近成人，高仿真皮肤手感。体内有完整的骨骼仿真结构,真实的展示各部位骨性标志,仿真骨骼完全参照真人骨骼活动。 2.模型人颈部要可满足前后左右各角度被动活动，力度及活动范围宛若真人，双侧肩、肘、髋、膝关节可满足正常生理活动范围内的被动运动。以上关节设计可使模拟人可实现仰卧位、俯卧位、坐位等体位调整，并自主保持，满足推拿各种手法所需。 3.可进行㨰法、揉法、按法、推法、拿法、摩法等推拿手法数据准确采集。 4.模型须内置多种传感器，以三维波形形式记录手法操作时的频率、力度、方向变换，波形光滑、振幅一致。 5.模型上至少设置214 个隐形穴位点，用特制光源可以进行检测。可针对不同的穴位进行不同的按摩手法操作； 6．可进行拔罐、推拿、艾灸、刮痧、砭术等多项中医技能的操作手法考核。 7．模型材料要耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。 8．可进行闪罐、走罐、针罐操作；可用真实罐具进行拔罐的考核操作，并有真实的吸附反馈。 9．可以使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的考核。 智能软件系统特点： 1.推拿手法须有实时模拟学习，对师生手法参数进行比较，随时可以手法回放查看。 2.分析参数要包含三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误差、标准误差水平等。 3.系统内可设置参考手法，可以进行对比学习，用户管理、数据备份与恢复功能。 4.系统要有内置推法、摩法、拨法、拿法、滚法、揉法、捻法、按法。等常见推拿手法操作视频，供学生自主练习和考核。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 仿真全身推拿模型; 1; 个. 2; 显示器; 1; 台. 3; 主机; 1; 台. 4; 键盘; 1; 个. 5; 电源线; 1; 根. 6; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |

- 76

| 项目名称 | 望诊仪（可四诊仪兼容） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 39.8 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 39.8 |
| 主要功能要求： - 1.系统功能包含：舌诊模块、面诊模块、脉诊模块、中医体质辨识模块。 - 2.所有模块均可在数据库中查询历史病例信息。支持模糊查找，患者信息查询等多种查询方式。 - 3.采集方式要有超清摄像头自动对焦拍摄样本，无需手动开启摄像头或手动框选采集样本。 - 4.舌象分析功能要包括舌体自动分割、舌色、苔色识别、舌形判断等中医舌诊中的常见内容。 - 5.面诊模块功能要具有多种文字版本，可自行切换使用，功能检测要涉及到面色、局部特征、面部光泽、唇色等内容。 - 6.测脉结论报告有涉及脉位、脉力、脉势、脉率、节律、脉形、脉名等内容。 - 7.系统为对内、妇、儿等科全病域进行中医诊疗的大系统，病、证、症结合，理、法、方、药俱备，所提供的诊断、治疗方案准确性高，内容规范。系统内编制有病状，疾病病种，辨证要素，常见证，标准证候模式，演绎证候模式，常用方剂(验方在外)，常用中药(含中成药)等。 - 8.系统具有症状提示、病情关联提示、复诊、药物自动计量等一系列诊断治疗功能。 - 9.舌面诊教学考核模块系统内，可对采集的样本进行试题库编辑，并可生成试卷供学生考试使用。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 设备采集分析台车（含摄像头、舌面采集箱）; 1; 台. 2; 19寸液晶显示器; 1; 台. 3; 电源线; 1; 跟. 4; 采集箱; 1; 个. 5; 传感器; 1; 个. 6; 固定螺丝; 4; 个. 7; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |

- 77

| 项目名称 | 胃镜及ERCP模型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.6 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 1.6 |
| 主要功能要求： 1、解剖结构要精准，包括食管、贲门、胃腔、幽门、十二指肠冠部、降部、横部、升部等。 2、镜下影像要清晰、精确、真实感强。 3、可提供多种常见胃肠道病变。 4、可进行食管镜、胃镜、十二肠镜等仪器的操作练习。 5、可进行逆行性胰胆管造影术操作练习。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 胃镜及ERCP模型; 1; 台. 2; 使用说明书; 1; 册. 3; 合格证; 1; 张. |

- 78

| 项目名称 | 眼底镜虚拟训练系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 19.5 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 19.5 |
| 主要功能要求： 1、模拟眼科手术操作技能，练习显微操作。 2、显微镜下进行撕囊模拟、动物眼手术模拟训练。 手术撕囊、切口制作，外伤伤口缝合，各类前后段手术（白内障下的碎核劈核 撕囊 水分层和水分离 超声乳化 以及视网膜下的视网膜剥离、眼内激光 青光眼手术，角膜移植等） 3、眼底镜仪器使用技能训练。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 操作工作台（脸部眼科模型、眼球控制器）; 1; 台. 2; 高清显示器; 1; 台. 3; 主机拍照系统; 1; 套. 4; 眼底镜模拟套装及课件; 1; 套. 5; 眼科手术套装（眼球和眼科器械）; 1; 套. 6; 体视显微镜; 1; 台. |

- 79

| 项目名称 | 眼压测量平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.4 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 1.4 |
| 主要功能要求： 1、模拟亚洲成人外观，外形逼真，手感柔软； 2、可以使用Schiotz眼压计进行眼压的测量； 3、模型可根据需求摆放出正确检查体位； 4、眼压调节范围可根据需要自行调节，且不需更换模拟眼球； 5、模型可以训练和考核眼压测量的整个流程： 6、模型头部可左右转动。 7、可包含中医十四五规划教材课题涵盖眼科学，可分类练习、可根据颜色区分对某个题库的掌握程度，可对错题库试题进行专项训练，慕课资源管理，同伴学习评分。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 眼压测量平台2.0; 1; 台. 2; 眼压计; 1; 台. 3; 眼科学题库账号; 1; 个. 4; 消毒棉签大、小; 1; 套. 5; 换算表; 1; 张. 6; 模拟表面麻醉药（0.5%地卡因或利多卡因）; 1; 瓶. 7; 抗菌素眼药水; 1; 瓶. 8; 说明书; 1; 册. 9; 保修卡合格证; 1; 张. |

- 80

| 项目名称 | 针刺手法训练及考核系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 9.8 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 29.4 |
| 主要功能要求： 1、该系统要具有针刺采集、存储、智能分析、学习、考试等功能。针灸手法测试模块可以实时采集针刺手法，并以波形图的形式显示在一坐标轴中，实时反映出针刺手法波形的各种参数实际数值。 2、系统要能采集针刺手法各项参数进行智能分析，包括：针刺手法中提插、捻转、摇摆力的大小；提插的速度、位移；捻转的角速度；摇摆的角度；并且可以显示复式手法的分层操作。 3、系统需要存储大量的针刺手法波形及其相关资料以形成专家针刺手法数据库或教师针刺手法数据库，随时可以查看，学习者可以及时调整自己的手法，力求做到针灸专家（教师）的手法基本一致，从而达到最佳学习效果。 4、要配备有考试、评分功能，由于目前对针刺手法的各项参数具体数值尚无统一的标准，因此，授课老师可以将自己的或其他的专家手法课前输入系统，作为学习的榜样，评分系统根据这个标准进行评分。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 针刺台车; 1; 台. 2; 显示器; 1; 台. 3; 显示器支架; 1; 个. 4; 设备针; 1; 套. 5; 电源线; 1; 根. 6; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |

- 81

| 项目名称 | 智能化创伤及重症模拟训练系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 100 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 100 |
| 主要功能要求： 1.产品组成 1.1.要包括仿真机器人、模拟课程开发系统、教学应用系统、数字人应用端、摄录系统、配套附件等。 2.整体特征 2.1.可模拟人为成年男性，身高≥170cm，体表区皮肤全部覆盖，触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。 2.2.系统要配有数字人，可表现案例设置体征，能够随病程阶段的转换自动切换体征表现。 2.3.支持数字人与模拟人查体操作交互表现。 2.4皮肤表现与人体相似的触感，触感真实、柔软，光滑。 2.5.可表现发绀、皮肤苍白、全身黄染、白癜风、白斑等至少≥9种皮肤颜色、正常、大汗等至少≥2种皮肤湿度、斑疹、玫瑰疹、丘疹、斑丘疹等至少≥6种皮疹、银白色鳞状脱屑等至少≥1种皮肤脱屑、皮下出血及轻度、中度及重度至少3种皮肤水肿。 2.6.要具有人体各种不同生理特征表现。 2.7.模拟人总重量不应超过30kg，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。 2.8.系统可在Windows平台和安卓平台运行，并可交互控制使用。 2.9.系统内置至少≥30个完整的模拟课程案例供教师直接使用，各病程阶段均可任意设置，灵活教学。 3.监护功能 4.气道功能 5.呼吸系统 6.心脏特征 7.循环系统特征 7.1.要支持使用电子血压计、模拟除颤监护一体机进行血压测量及独立设置。 7.2.要支持不少于2种外周动脉搏动触诊，并可设置脉搏强度以及脉率，随病情变化以及治疗而变化。 8.腹部特征 8.1.可表现腹式呼吸运动，可设置正常或异常呼吸运动、呼吸频率、呼吸幅度。 8.2.系统可表现腹部膨隆、门静脉高压、胃型、肠型、库伦征、格雷特纳征等≥20项腹部视诊检查体征。 8.3.可进行肠鸣音正常、肠鸣音亢进，肠鸣音减弱等至少≥4种肠鸣音听诊。 8.4.可进行肾动脉杂音、腹主动脉杂音、脐周静脉杂音等至少≥4种血管杂音听诊。 8.5.系统内置要有急性胃肠炎、机械性肠梗阻、腹膜炎等至少≥12个腹部听诊音。 8.6.可设置麦氏点、胰腺、小肠、输尿管等至少≥5个腹部压痛与反跳痛阳性体征。 8.7.系统要内置急性阑尾炎、弥漫性腹膜炎、急性胰腺炎等至少≥10个腹部触诊预设体征。 8.8.要支持使用模拟超声设备，进行探查并显示超声影像，包括肝、脾、胰腺等至少≥3个部位，并支持超声影像自主上传。 9.神经系统 9.1.系统支持进行双侧外眼眼睑上睑下垂、眼睑水肿等至少≥3种体征，巩膜正常、巩膜黄染等至少≥2种体征，泪囊脓性分泌物等状态的设置。 9.2.系统支持设置眼球突出、Graefe征、Joffory征、Mobius征、Stellwag征等≥10种眼球状态。 9.3.模拟人瞳孔可根据光线强弱改变产生散大、缩小的动态变化，设置范围：0.5-10mm，可使用瞳孔笔测量瞳孔直径。 9.4.可表现直接对光反射和间接对光反射，并支持分别独立设置双侧瞳孔对光反射的动态反应。 9.5.直接反射及间接反射具有有实时监测反馈记录。 10.穿刺及注射 11.给药功能 12.CPR、电除颤及电复律 13.教学系统 13.1.系统内置医学专业目录及相关子目录，支持添加子课程目录及隐藏目录。 13.2.支持小程序教学资料分享、在线互动、在线测试和评估功能。 13.3.系统支持对案例模拟演练过程中生成的教学数据进行采集与分析并生成案例评价详情。 13.4.可根据案例演练日期、评价教师、学员姓名等信息综合筛选案例运行记录。 13.5.支持个人成长记录统计及多人综合分析统计，可统计某个案例演练过程中学员的历史成绩记录并生成成绩记录曲线，也可选择多个学员的评价结果进行综合统计分析。 1.模拟除颤监护一体机功能 1.1.模拟监护除颤一体机可用于手动体外除颤、同步电复率、AED自动体外除颤、体外经皮临时心脏起搏及监护仪使用等，可与模拟人配合使用。 1.2.模拟监护除颤一体机与真实设备外观及使用方法一致，具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机共5个档位，有导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置及多功能选择旋钮等按键。 1.3.采用至少8 寸全彩液晶屏，分辨率不低于1024*768 ，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。 1.4.电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。 2.安全及性能要求 2.1.模拟监护除颤一体机在使用过程中无高压电流，使用安全。 2.2.模拟除颤仪具有外接 220V 交流电源和内部电池供电两种模式。内置电池可充电使用，无外接电源时支持大于6小时正常使用。 2.3.状态栏电池图标可显示当前电量状态、设备使用电压源（电池或电源）。 2.4.具有电量监测功能，用户可直观察看当前电池电量，当电量低时有声、光报警。 3.监护模式功能 4.电除颤及AED模式功能 5.同步电复律模式功能 6.起搏模式功能 |  |  |  |  |  |

- 82

| 项目名称 | 智能四步触诊训练系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.6 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 1.6 |
| 主要功能要求： 1. 模型是成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，解剖结构准确、皮肤柔软有弹性，手感逼真。 2. 可进行宫高、腹围的测量，并可调节宫高和腹围大小。 3. 可进行四部触诊法操作，可改变胎产式和胎方位及先露部下降距离。 4. 可使用听筒进行胎心音听诊。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 四步触诊训练模型; 1; 具. 2; 海绵发泡; 1; 套. 3; 模拟胎心音听筒; 1; 个. 4; 胎心音灯箱; 1; 个. 5; 使用说明书; 1; 册. 6; 合格证; 1; 张. |

- 83

| 项目名称 | 智能心肺听诊和腹部触诊训练系统(教师机) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 7.6 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 7.6 |
| 主要功能要求： 一、教学考核功能 1、系统针对《诊断学》教材（Diagnostics）课程体系满足“胸、腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合，具有三维互动视听体验，可实时反馈与仿真SP教学机器人的互动，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，完整体现《诊断学》胸、腹部 “视、触、叩、听”的技能训练与考核。 2、仿真SP教学机器人内衬真实的骨骼结构，可触及人体胸、腹部体格检查所需要的体表标志，包括胸骨角、肋骨、肋间隙、肩胛骨、剑突、髂前上棘等，皮肤采用热塑性弹性体材料，触感真实、柔软，光滑，满足《诊断学》体表定位需求。 3、具备提问和聊天窗口功能，学员可进行提问，可在自学状态下启动文字聊天功能。 4、支持自学状态下自主考核/练习。支持按分类、类型、题型进行筛选题自我练习，练习方式有顺序练习或随机练习。提供考核/练习结果详情：比如考核得分、正确率统计、答题统计以及答题详情等内容。 5、系统具有听诊扩展功能，支持4人同时听诊，教师可实时监测学员的听诊位置以及在线听诊人数，支持设置听诊音量调节，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小，具备音源控制屏，可统一对听诊器、音箱、耳机等相关外联声源进行一体化控制。 6、系统可支持触摸屏操作，可点击触摸屏进行相关操作展示。 二、胸部检查教学应用系统功能 1、胸部检查教学应用系统内容包括：心脏检查、肺脏检查69种。 2、系统配套3D虚拟人体，可展现完整的胸部解剖结构，可呈现“透明显示”“实体显示”“X线显示”至少3种胸部解剖显示效果。 3、系统以3D模型的方式展现完整的胸部解剖结构，可根据皮肤、骨骼、动脉、静脉、心脏、肺脏、膈肌的结构划分单独呈现，具备“拆分”、“透明”、“实体”、“隐藏”工具栏，可实现特定解剖结构的精细操作，支持快速定位，各解剖结构可进行放大、缩小、旋转，选择特定解剖部位可显示对应解剖名称，重点解剖结构配有详细文字和音频教学。 4、可任意360°形式，任意角度立体查看不同角度解剖结构的3D心脏模型，可详细查看解剖部位相关细节。 5、系统支持虚拟听诊模式，可模拟真实听诊过程，在3D虚拟人体上选择听诊位置，操作时可呈现相应位置的听诊音。 6、通过仿真SP教学机器人进行听诊操作时，3D虚拟人可根据具体病例，显示重点听诊区域，并可实时呈现学生在仿真SP教学机器人上的听诊操作，同步记录相关信息 7、进行相关心脏、肺脏听诊病例时，配有同步的心音图及心电波形图、呼吸波形图，具有CT、X线轴位片、内侧位片、斜位片、空气造影等形式，直观展现当前病例的体征变化情况。 9、系统支持胸、腹部虚拟叩诊模式，可模拟真实叩诊过程，包括叩诊位置、叩诊手势、叩诊指节的击打动作，正确叩诊会出现叩诊音，可体会轻音、浊音、实音、鼓音等不同叩诊音。 10、系统支持选择纯净心音听诊模式，屏蔽呼吸音的干扰，专注心脏听诊。 11、系统具有心脏病例自由对比及全域搜索功能，可选择与30余种不同心脏病例进行机制、部位、时期、性质与意义的详细对比。 12、心脏检查内容包括：心脏基础知识、心脏视诊、心脏叩诊、心脏触诊、心脏听诊。 13、肺脏检查（内容包括：肺脏基础知识、肺脏视诊、肺脏叩诊、肺脏触诊、肺脏听诊） 三、腹部检查教学应用系统功能 1、腹部仿真SP教学机器人为成年女性半身模型，系统内置病例具有完整的腹部教学内容，以3D视频形式、腹部解剖截面等形式进行教学讲解，腹部解剖截面可自由放大、缩小 、旋转，可观察触诊时体内各器官的变化。 2、系统腹部基础知识包含腹部解剖复习、常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位相关教学知识。 3、系统包含腹部检查的各项视诊教学内容，包括至少22种不同视诊体征，如腹部外形、腹壁、腹部静脉、胃肠型及蠕动波、上腹部搏动等。腹部视诊病例，可通过3D虚拟人形式表现当前病例的腹部体征变化。 4、系统包含腹部触诊检查的触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肾脏触诊、液波震颤、振水音等至少11种触诊教学内容，相关病例可通过仿真SP教学机器人进行触诊操作。 5、系统包含腹部检查的叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、肋脊角叩痛、肝区叩痛、膀胱叩诊等至少9种叩诊教学内容，系统可模拟肝浊音界、胃泡鼓音区虚拟叩诊体征教学，虚拟叩诊位置正确系统给予反馈。 6、系统包含腹部检查的各项听诊教学内容，包括至少5种肠鸣音、6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 心肺仿真SP教学机器人及衣罩; 1; 套. 2; 腹部仿真SP教学机器人及衣罩; 1; 套. 3; 胸腹部检查训练系统多功能实验台（1464*786*655MM）; 1; 台. 4; 听诊器; 1; 把. 5; 控制主机（选配，配置要求：CPU≥I5-7400 3.0GHz；内存≥12G；硬盘:固态512G； 显卡≥2G独显； 操作系统:win10或win11 64位； 主机体积标准不大于长*宽*高=350mm*170mm*290mm；电源线、USB和HDMI配线长不小于1.8米）; 1; 台. 6; 触摸显示器（选配，配置：不低于24寸）; 1; 台. 7; 耳机（教师机）; 2; 把. 8; 220V电源线（3芯）; 1; 条. 9; 使用说明书; 1; 本. - 10; 合格证/保修卡; 1; 套. |

- 84

| 项目名称 | 智能心肺听诊和腹部触诊训练系统(学生机) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 6.8 | 数量 (件/套) | 3套 | 预算总金额 （万元） | 20.4 |
| 主要功能要求： 一、系统功能 1、系统针对《诊断学》教材（Diagnostics）课程体系满足“胸、腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合，具有三维互动视听体验，可实时反馈与仿真SP教学机器人的互动，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，完整体现《诊断学》胸、腹部 “视、触、叩、听”的技能训练与考核。 2、仿真SP教学机器人内衬真实的骨骼结构，可触及人体胸、腹部体格检查所需要的体表标志，包括胸骨角、肋骨、肋间隙、肩胛骨、剑突、髂前上棘等，皮肤采用热塑性弹性体材料，触感真实、柔软，光滑，满足《诊断学》体表定位需求。 3、具备提问和聊天窗口功能，学员可进行提问，可在自学状态下启动文字聊天功能。 4、支持自学状态下自主考核/练习。支持按分类、类型、题型进行筛选题自我练习，练习方式有顺序练习或随机练习。提供考核/练习结果详情：比如考核得分、正确率统计、答题统计以及答题详情等内容。 5、系统具有听诊扩展功能，支持4人同时听诊，教师可实时监测学员的听诊位置以及在线听诊人数，支持设置听诊音量调节，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小，具备音源控制屏，可统一对听诊器、音箱、耳机等相关外联声源进行一体化控制。 6、系统可支持触摸屏操作，可点击触摸屏进行相关操作展示。 二、胸部检查教学应用系统功能 1、胸部检查教学应用系统内容包括：心脏检查、肺脏检查69种。 2、系统配套3D虚拟人体，可展现完整的胸部解剖结构，可呈现“透明显示”“实体显示”“X线显示”至少3种胸部解剖显示效果。 3、系统以3D模型的方式展现完整的胸部解剖结构，可根据皮肤、骨骼、动脉、静脉、心脏、肺脏、膈肌的结构划分单独呈现，具备“拆分”、“透明”、“实体”、“隐藏”工具栏，可实现特定解剖结构的精细操作，支持快速定位，各解剖结构可进行放大、缩小、旋转，选择特定解剖部位可显示对应解剖名称，重点解剖结构配有详细文字和音频教学。 4、可任意360°形式，任意角度立体查看不同角度解剖结构的3D心脏模型，可详细查看解剖部位相关细节。 5、系统支持虚拟听诊模式，可模拟真实听诊过程，在3D虚拟人体上选择听诊位置，操作时可呈现相应位置的听诊音。 6、通过仿真SP教学机器人进行听诊操作时，3D虚拟人可根据具体病例，显示重点听诊区域，并可实时呈现学生在仿真SP教学机器人上的听诊操作，同步记录相关信息，包括学生的听诊位置、听诊时间、听诊顺序，同时具备听诊顺序评判功能，教师可开启监控听诊实时监测学生的听诊位置以及在线听诊人数。 7、进行相关心脏、肺脏听诊病例时，配有同步的心音图及心电波形图、呼吸波形图，具有CT、X线轴位片、内侧位片、斜位片、空气造影等形式，直观展现当前病例的体征变化情况。 8、系统支持胸、腹部虚拟叩诊模式，可模拟真实叩诊过程，包括叩诊位置、叩诊手势、叩诊指节的击打动作，正确叩诊会出现叩诊音，可体会轻音、浊音、实音、鼓音等不同叩诊音。 9、系统支持选择纯净心音听诊模式，屏蔽呼吸音的干扰，专注心脏听诊。 10、系统具有心脏病例自由对比及全域搜索功能，可选择与30余种不同心脏病例进行机制、部位、时期、性质与意义的详细对比。 11、心脏检查内容包括：心脏基础知识、心脏视诊、心脏叩诊、心脏触诊、心脏听诊。 12、肺脏检查（内容包括：肺脏基础知识、肺脏视诊、肺脏叩诊、肺脏触诊、肺脏听诊） 三、腹部检查教学应用系统功能 1、腹部仿真SP教学机器人为成年女性半身模型，系统内置病例具有完整的腹部教学内容，以3D视频形式、腹部解剖截面等形式进行教学讲解，腹部解剖截面可自由放大、缩小 、旋转，可观察触诊时体内各器官的变化。 2、系统腹部基础知识包含腹部解剖复习、常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位相关教学知识。 3、系统包含腹部检查的各项视诊教学内容，包括至少22种不同视诊体征，如腹部外形、腹壁、腹部静脉、胃肠型及蠕动波、上腹部搏动等。腹部视诊病例，可通过3D虚拟人形式表现当前病例的腹部体征变化。 4、系统包含腹部触诊检查的触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肾脏触诊、液波震颤、振水音等至少11种触诊教学内容，相关病例可通过仿真SP教学机器人进行触诊操作。 5、系统包含腹部检查的叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、肋脊角叩痛、肝区叩痛、膀胱叩诊等至少9种叩诊教学内容，系统可模拟肝浊音界、胃泡鼓音区虚拟叩诊体征教学，虚拟叩诊位置正确系统给予反馈。 6、系统包含腹部检查的各项听诊教学内容，包括至少5种肠鸣音、6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 心肺仿真SP教学机器人及衣罩; 1; 套. 2; 腹部仿真SP教学机器人及衣罩; 1; 套. 3; 胸腹部检查训练系统多功能实验台（1464*786*655MM）; 1; 台. 4; 听诊器; 1; 把. 5; 控制主机（选配，配置要求：CPU≥I5-7400 3.0GHz；内存≥12G；硬盘:固态512G； 显卡≥2G独显； 操作系统:win10或win11 64位； 主机体积标准不大于长*宽*高=350mm*170mm*290mm；电源线、USB和HDMI配线长不小于1.8米）; 1; 台. 6; 触摸显示器（选配，配置：不低于24寸）; 1; 台. 7; 音箱（学生机）; 1; 个. 8; USB线（方口）; 2; 条. 9; 220V电源线（3芯）; 1; 条. - 10; 使用说明书; 1; 本. - 11; 合格证/保修卡; 1; 套. |

- 85

| 项目名称 | 中心静脉置管术训练平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 1.6 | 数量 (件/套) | 2套 | 预算总金额 （万元） | 3.2 |
| 主要功能要求： 1. 仿真模型可取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖位置要准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显触知，便于穿刺定位。 3. 可模拟颈动脉搏动。 4. 可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。 5. 可行心脏漂浮导管术。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型; 1; 具. 2; 服装; 1; 件. 3; 使用说明书; 1; 册. 4; 合格证; 1; 张. |

- 86

| 项目名称 | 中医脉象教学训练考核系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 9.98 | 数量 (件/套) | 2套 | 预算总金额 （万元） | 19.96 |
| 主要功能要求： 1.模拟系统要有仿生手及桡动脉血管； 2.训练系统能模拟人体心脏的舒张与收缩；能模拟人体心脏瓣膜的开启状等 3.仿生手的挠动脉处至少能模拟出≥32种人体常见典型的脉搏特征。 4.可检测触诊的力度：浮、中、沉、重沉四部取脉法，不同取脉力度下，脉象手感不同等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 仿生手; 3; 只. 2; 10.5寸显示屏; 1; 个. 3; 台车; 1; 台. 4; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |

- 87

| 项目名称 | 中医证候人系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 38 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 38 |
| 主要功能要求： 1.仿真模拟人体内要有完整的全身骨骼仿真结构、四肢骨骼可活动，有良好的弯曲的功能。体内有完整的骨骼仿真结构,真实的展示各部位骨性标志全身各部位关节为金属构件连接，灵活、牢固可任意摆放各种针灸取穴体位等。 2.体表解剖标志明显，有明确的脊柱骨凸点、肋骨凸点、乳头、肚脐等定位特征点，并可进行针刺定位。 3.刺⽳训练时，计算机要能⾃动显示当前所刺身体部位位置图谱，并同步播报该⽳位名称、⽳位代码、⽳位经络、⽳位部位。 4.中医诊疗过程要有相关模拟临床实例， 要包含全身望诊、局部望诊、望排泄物、望舌等操作模块； 5.要有脉诊、按诊、闻诊、问诊和切脉方法等。 6.要提供案例资源库等，最好包含有中医十四五规划教材课题涵盖中医诊断学（望诊、闻诊、问诊、切诊、八纲辨证、气血津液阴阳病辨证、脏腑病辨证、外感病辨证）、中医学基础、中医外科学、中医内科学、中医儿科学、方剂学、中药学等中医药专业题库，可分类练习，可对错题库试题进行专项训练，慕课资源管理，同伴学习评分等。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 中医证候模拟人; 1; 台. 2; 交互症候软件系统; 1; 套. 3; 可自由操作平台; 1; 套. 4; 中医专业考试题库账号; 1; 个. 5; 数据交换电源线; 1; 根. 6; 使用手册、保修卡、合格证; 1; 份. |

- 88

| 项目名称 | 中医舌象数字化辅助诊断系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 9.35 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 9.35 |
| 主要功能要求： - 采光系统要具备连拍功能，自动对焦，完全实现舌象采集自动化。 - 要有中医舌象检测与考核分析系统舌诊分析数据：包含舌色、苔色、苔质、舌形等，可以随时查询病例报告并打印舌诊报告功能书。 3、舌象分析功能包括舌体自动分割、舌色、苔色识别、舌形判断等中医舌诊中的常见内容。 - 4、所有模块均可在数据库中查询历史病例信息。支持模糊查找，患者信息查询等多种查询方式。 5、要符合中医十四五规划教材课题涵盖中医诊断学（望诊、闻诊、问诊、切诊、八纲辨证、气血津液阴阳病辨证、脏腑病辨证、外感病辨证），并可协助学生可登录考试。 6、舌面诊题目不少于136种。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 人体工程学舌象台车; 1; 台. 2; 19寸高清显示器; 1; 台. 3; 定制光源; 1; 只. 4; 舌诊教学云考核账号; 1; 个. 5; 数据线; 1; 根. 6; 电源线; 1; 根. 7; 说明书、合格证、保修卡; 1; 份. |